## Leistung_konstant
ΔU_tatsächlich pro Leitungsstück | ΔU_annahme pro Leitungsstück | U in V | Differenz zw. Angenommener und Berechneter Spannung
0.105 | 0.105 | 400 | 0
0.10503 | 0.105 | 399.895 | 0
0.10506 | 0.105 | 399.79 | 6.8924e-06
0.10508 | 0.105 | 399.6849 | 2.0683e-05
0.10511 | 0.105 | 399.5798 | 4.1376e-05
0.10514 | 0.105 | 399.4747 | 6.8979e-05
0.10517 | 0.105 | 399.3696 | 0.0001035
0.10519 | 0.105 | 399.2644 | 0.00014493
0.10522 | 0.105 | 399.1592 | 0.00019329
0.10525 | 0.105 | 399.054 | 0.00024858
0.10528 | 0.105 | 398.9488 | 0.00031081
0.1053 | 0.105 | 398.8435 | 0.00037998
0.10533 | 0.105 | 398.7382 | 0.0004561
0.10536 | 0.105 | 398.6328 | 0.00053917
0.10539 | 0.105 | 398.5275 | 0.0006292
0.10542 | 0.105 | 398.4221 | 0.00072619
0.10544 | 0.105 | 398.3167 | 0.00083015
0.10547 | 0.105 | 398.2112 | 0.00094108
0.1055 | 0.105 | 398.1058 | 0.001059
0.10553 | 0.105 | 398.0003 | 0.0011839
0.10556 | 0.105 | 397.8947 | 0.0013158
0.10558 | 0.105 | 397.7892 | 0.0014547
0.10561 | 0.105 | 397.6836 | 0.0016006
0.10564 | 0.105 | 397.578 | 0.0017535
0.10567 | 0.105 | 397.4723 | 0.0019134
0.1057 | 0.105 | 397.3667 | 0.0020803
0.10572 | 0.105 | 397.261 | 0.0022543
0.10575 | 0.105 | 397.1553 | 0.0024353
0.10578 | 0.105 | 397.0495 | 0.0026233
0.10581 | 0.105 | 396.9437 | 0.0028183
0.10584 | 0.105 | 396.8379 | 0.0030205
0.10586 | 0.105 | 396.7321 | 0.0032296
0.10589 | 0.105 | 396.6262 | 0.0034458
0.10592 | 0.105 | 396.5203 | 0.0036691
0.10595 | 0.105 | 396.4144 | 0.0038995
0.10598 | 0.105 | 396.3085 | 0.0041369
0.10601 | 0.105 | 396.2025 | 0.0043814
0.10603 | 0.105 | 396.0965 | 0.004633
0.10606 | 0.105 | 395.9904 | 0.0048917
0.10609 | 0.105 | 395.8844 | 0.0051575
0.10612 | 0.105 | 395.7783 | 0.0054304
0.10615 | 0.105 | 395.6722 | 0.0057104
0.10618 | 0.105 | 395.566 | 0.0059976
0.10621 | 0.105 | 395.4598 | 0.0062918
0.10623 | 0.105 | 395.3536 | 0.0065932
0.10626 | 0.105 | 395.2474 | 0.0069017
0.10629 | 0.105 | 395.1411 | 0.0072173
0.10632 | 0.105 | 395.0348 | 0.0075401
0.10635 | 0.105 | 394.9285 | 0.00787
0.10638 | 0.105 | 394.8222 | 0.0082071
0.10641 | 0.105 | 394.7158 | 0.0085514
0.10643 | 0.105 | 394.6094 | 0.0089028
0.10646 | 0.105 | 394.503 | 0.0092614
0.10649 | 0.105 | 394.3965 | 0.0096271
0.10652 | 0.105 | 394.29 | 0.01
0.10655 | 0.105 | 394.1835 | 0.01038
0.10658 | 0.105 | 394.0769 | 0.010768
0.10661 | 0.105 | 393.9704 | 0.011162
0.10664 | 0.105 | 393.8637 | 0.011564
0.10666 | 0.105 | 393.7571 | 0.011973
0.10669 | 0.105 | 393.6504 | 0.012389
0.10672 | 0.105 | 393.5438 | 0.012812
0.10675 | 0.105 | 393.437 | 0.013243
0.10678 | 0.105 | 393.3303 | 0.013681
0.10681 | 0.105 | 393.2235 | 0.014126
0.10684 | 0.105 | 393.1167 | 0.014578
0.10687 | 0.105 | 393.0098 | 0.015038
0.1069 | 0.105 | 392.903 | 0.015505
0.10693 | 0.105 | 392.7961 | 0.015979
0.10695 | 0.105 | 392.6892 | 0.016461
0.10698 | 0.105 | 392.5822 | 0.016949
0.10701 | 0.105 | 392.4752 | 0.017445
0.10704 | 0.105 | 392.3682 | 0.017949
0.10707 | 0.105 | 392.2612 | 0.018459
0.1071 | 0.105 | 392.1541 | 0.018977
0.10713 | 0.105 | 392.047 | 0.019502
0.10716 | 0.105 | 391.9399 | 0.020035
0.10719 | 0.105 | 391.8327 | 0.020575
0.10722 | 0.105 | 391.7255 | 0.021122
0.10725 | 0.105 | 391.6183 | 0.021676
0.10728 | 0.105 | 391.511 | 0.022238
0.10731 | 0.105 | 391.4038 | 0.022807
0.10734 | 0.105 | 391.2965 | 0.023384
0.10736 | 0.105 | 391.1891 | 0.023968
0.10739 | 0.105 | 391.0818 | 0.024559
0.10742 | 0.105 | 390.9744 | 0.025157
0.10745 | 0.105 | 390.8669 | 0.025763
0.10748 | 0.105 | 390.7595 | 0.026377
0.10751 | 0.105 | 390.652 | 0.026997
0.10754 | 0.105 | 390.5445 | 0.027626
0.10757 | 0.105 | 390.437 | 0.028261
0.1076 | 0.105 | 390.3294 | 0.028904
0.10763 | 0.105 | 390.2218 | 0.029554
0.10766 | 0.105 | 390.1142 | 0.030212
0.10769 | 0.105 | 390.0065 | 0.030877
0.10772 | 0.105 | 389.8988 | 0.03155
0.10775 | 0.105 | 389.7911 | 0.03223
0.10778 | 0.105 | 389.6833 | 0.032918
0.10781 | 0.105 | 389.5755 | 0.033613
0.10784 | 0.105 | 389.4677 | 0.034315
0.10787 | 0.105 | 389.3599 | 0.035025
0.1079 | 0.105 | 389.252 | 0.035742
0.10793 | 0.105 | 389.1441 | 0.036467
0.10796 | 0.105 | 389.0362 | 0.037199
0.10799 | 0.105 | 388.9282 | 0.037939
0.10802 | 0.105 | 388.8203 | 0.038686
0.10805 | 0.105 | 388.7122 | 0.039441
0.10808 | 0.105 | 388.6042 | 0.040203
0.10811 | 0.105 | 388.4961 | 0.040973
0.10814 | 0.105 | 388.388 | 0.04175
0.10817 | 0.105 | 388.2799 | 0.042535
0.1082 | 0.105 | 388.1717 | 0.043328
0.10823 | 0.105 | 388.0635 | 0.044128
0.10826 | 0.105 | 387.9553 | 0.044935
0.10829 | 0.105 | 387.847 | 0.04575
0.10832 | 0.105 | 387.7387 | 0.046572
0.10835 | 0.105 | 387.6304 | 0.047403
0.10838 | 0.105 | 387.522 | 0.04824
0.10841 | 0.105 | 387.4137 | 0.049085
0.10844 | 0.105 | 387.3052 | 0.049938
0.10847 | 0.105 | 387.1968 | 0.050799
0.1085 | 0.105 | 387.0883 | 0.051667
0.10853 | 0.105 | 386.9798 | 0.052542
0.10856 | 0.105 | 386.8713 | 0.053425
0.10859 | 0.105 | 386.7627 | 0.054316
0.10862 | 0.105 | 386.6541 | 0.055215
0.10865 | 0.105 | 386.5455 | 0.056121
0.10869 | 0.105 | 386.4369 | 0.057034
0.10872 | 0.105 | 386.3282 | 0.057956
0.10875 | 0.105 | 386.2195 | 0.058885
0.10878 | 0.105 | 386.1107 | 0.059821
0.10881 | 0.105 | 386.0019 | 0.060766
0.10884 | 0.105 | 385.8931 | 0.061718
0.10887 | 0.105 | 385.7843 | 0.062677
0.1089 | 0.105 | 385.6754 | 0.063644
0.10893 | 0.105 | 385.5665 | 0.064619
0.10896 | 0.105 | 385.4576 | 0.065602
0.10899 | 0.105 | 385.3486 | 0.066592
0.10902 | 0.105 | 385.2396 | 0.06759
0.10905 | 0.105 | 385.1306 | 0.068596
0.10908 | 0.105 | 385.0216 | 0.06961
0.10912 | 0.105 | 384.9125 | 0.070631
0.10915 | 0.105 | 384.8034 | 0.07166
0.10918 | 0.105 | 384.6942 | 0.072696
0.10921 | 0.105 | 384.585 | 0.073741
0.10924 | 0.105 | 384.4758 | 0.074793
0.10927 | 0.105 | 384.3666 | 0.075853
0.1093 | 0.105 | 384.2573 | 0.076921
0.10933 | 0.105 | 384.148 | 0.077996
0.10936 | 0.105 | 384.0387 | 0.079079

## Leistung_random
ΔU_tatsächlich pro Leitungsstück | ΔU_annahme pro Leitungsstück | U in V | Differenz zw. Angenommener und Berechneter Spannung
0.0081675 | 0.0081675 | 400 | 0
0.034296 | 0.034295 | 399.9918 | 0
0.082426 | 0.082417 | 399.9575 | 1.7507e-07
0.0072022 | 0.0072 | 399.8751 | 2.3626e-06
0.042101 | 0.042087 | 399.8679 | 2.9248e-06
0.045177 | 0.045158 | 399.8258 | 6.4006e-06
0.0013507 | 0.00135 | 399.7806 | 1.1319e-05
0.11192 | 0.11186 | 399.7793 | 1.1504e-05
0.062737 | 0.062685 | 399.6674 | 2.6944e-05
0.04 | 0.03996 | 399.6046 | 3.9987e-05
0.036853 | 0.036812 | 399.5646 | 4.9871e-05
0.026927 | 0.026895 | 399.5278 | 5.99e-05
0.15991 | 0.15971 | 399.5008 | 6.7847e-05
0.017271 | 0.017243 | 399.3409 | 0.00011774
0.018291 | 0.01826 | 399.3237 | 0.00012485
0.087838 | 0.087685 | 399.3054 | 0.00013258
0.060586 | 0.060468 | 399.2175 | 0.00017072
0.012652 | 0.012625 | 399.1569 | 0.00020035
0.018029 | 0.01799 | 399.1443 | 0.00020701
0.031253 | 0.031185 | 399.1263 | 0.00021665
0.13865 | 0.13834 | 399.095 | 0.00023372
0.0059756 | 0.00596 | 398.9564 | 0.00031215
0.021356 | 0.0213 | 398.9504 | 0.00031604
0.058005 | 0.05785 | 398.929 | 0.00033005
0.060283 | 0.060113 | 398.871 | 0.00036888
0.032035 | 0.03194 | 398.8107 | 0.00041142
0.10063 | 0.10032 | 398.7787 | 0.00043523
0.0081344 | 0.0081075 | 398.6781 | 0.00051204
0.0044147 | 0.0044 | 398.6699 | 0.00051876
0.0032508 | 0.00324 | 398.6655 | 0.00052243
0.1524 | 0.1519 | 398.6623 | 0.00052514
0.026137 | 0.02604 | 398.5099 | 0.00065256
0.026666 | 0.026565 | 398.4837 | 0.0006769
0.0012649 | 0.00126 | 398.4571 | 0.00070217
0.046259 | 0.04608 | 398.4558 | 0.00070339
0.06801 | 0.06774 | 398.4095 | 0.00074804
0.13601 | 0.13545 | 398.3415 | 0.00081564
0.0038196 | 0.0038025 | 398.2055 | 0.00095663
0.018081 | 0.018 | 398.2017 | 0.00096091
0.0049399 | 0.0049175 | 398.1836 | 0.00098123
0.052846 | 0.052605 | 398.1787 | 0.00098684
0.046252 | 0.046035 | 398.1258 | 0.001047
0.034378 | 0.034212 | 398.0796 | 0.0011012
0.0096723 | 0.009625 | 398.0452 | 0.0011424
0.010893 | 0.01084 | 398.0355 | 0.0011543
0.00061554 | 0.0006125 | 398.0246 | 0.0011676
0.090346 | 0.0899 | 398.024 | 0.0011684
0.026959 | 0.02682 | 397.9337 | 0.00128
0.063256 | 0.062925 | 397.9067 | 0.0013148
0.10745 | 0.10687 | 397.8435 | 0.0013975
0.0098709 | 0.009815 | 397.736 | 0.0015424
0.058301 | 0.05797 | 397.7261 | 0.0015563
0.12357 | 0.12285 | 397.6678 | 0.0016392
0.013443 | 0.01336 | 397.5443 | 0.0018193
0.0029557 | 0.0029375 | 397.5308 | 0.0018399
0.058683 | 0.05832 | 397.5279 | 0.0018445
0.027323 | 0.02715 | 397.4692 | 0.0019352
0.059838 | 0.059455 | 397.4419 | 0.0019784
0.040314 | 0.04005 | 397.382 | 0.0020741
0.15104 | 0.15004 | 397.3417 | 0.00214
0.045117 | 0.0448 | 397.1907 | 0.002391
0.05679 | 0.056385 | 397.1455 | 0.0024702
0.083447 | 0.08284 | 397.0888 | 0.0025715
0.0044055 | 0.0043725 | 397.0053 | 0.0027233
0.047536 | 0.04718 | 397.0009 | 0.0027316
0.1032 | 0.10241 | 396.9534 | 0.0028207
0.018793 | 0.018645 | 396.8502 | 0.0030172
0.084094 | 0.083428 | 396.8314 | 0.0030542
0.0081664 | 0.0081 | 396.7473 | 0.0032207
0.021596 | 0.02142 | 396.7391 | 0.0032373
0.038778 | 0.03846 | 396.7175 | 0.0032813
0.042579 | 0.042225 | 396.6787 | 0.0033609
0.047121 | 0.046725 | 396.6362 | 0.0034493
0.13273 | 0.13159 | 396.589 | 0.0035484
0.03384 | 0.03354 | 396.4563 | 0.0038313
0.075975 | 0.075295 | 396.4225 | 0.0039063
0.046043 | 0.045623 | 396.3465 | 0.0040761
0.081153 | 0.080403 | 396.3005 | 0.0041813
0.024709 | 0.024475 | 396.2193 | 0.0043689
0.10688 | 0.10587 | 396.1946 | 0.0044273
0.070275 | 0.069587 | 396.0877 | 0.0046815
0.0024544 | 0.00243 | 396.0174 | 0.0048533
0.085216 | 0.084367 | 396.015 | 0.0048594
0.024504 | 0.024255 | 395.9298 | 0.0050717
0.012932 | 0.0128 | 395.9053 | 0.005134
0.039261 | 0.038858 | 395.8923 | 0.0051671
0.027957 | 0.027668 | 395.8531 | 0.0052679
0.013157 | 0.01302 | 395.8251 | 0.0053404
0.011561 | 0.01144 | 395.812 | 0.0053747
0.050207 | 0.04968 | 395.8004 | 0.005405
0.084326 | 0.08343 | 395.7502 | 0.0055367
0.056533 | 0.05592 | 395.6659 | 0.0057607
0.037694 | 0.03728 | 395.6093 | 0.0059139
0.063068 | 0.06237 | 395.5716 | 0.0060173
0.11162 | 0.11036 | 395.5086 | 0.0061919
0.094088 | 0.093005 | 395.397 | 0.0065052
0.13025 | 0.12872 | 395.3029 | 0.0067759
0.04474 | 0.0442 | 395.1726 | 0.0071582
0.071789 | 0.070915 | 395.1279 | 0.0072932
0.00030122 | 0.0002975 | 395.0561 | 0.0075118
0.033542 | 0.033127 | 395.0558 | 0.0075128
0.15083 | 0.14895 | 395.0222 | 0.0076164
0.076491 | 0.07551 | 394.8714 | 0.0080856
0.09029 | 0.089115 | 394.7949 | 0.0083308
0.064823 | 0.063965 | 394.7046 | 0.0086246
0.068903 | 0.06798 | 394.6398 | 0.0088391
0.0068733 | 0.00678 | 394.5709 | 0.0090699
0.005074 | 0.005005 | 394.564 | 0.0090932
0.024199 | 0.02387 | 394.559 | 0.0091105
0.018006 | 0.01776 | 394.5348 | 0.0091928
0.030942 | 0.030517 | 394.5168 | 0.0092543
0.039773 | 0.039225 | 394.4858 | 0.0093603
0.0044873 | 0.004425 | 394.446 | 0.0094974
0.029776 | 0.029362 | 394.4416 | 0.009513
0.041419 | 0.04084 | 394.4118 | 0.0096164
0.12797 | 0.12617 | 394.3704 | 0.0097611
0.046484 | 0.045815 | 394.2424 | 0.010211
0.061812 | 0.060915 | 394.1959 | 0.010379
0.12228 | 0.12049 | 394.1341 | 0.010603
0.064891 | 0.06392 | 394.0118 | 0.011051
0.024775 | 0.0244 | 393.9469 | 0.011294
0.06599 | 0.064987 | 393.9221 | 0.011388
0.032106 | 0.031613 | 393.8562 | 0.011638
0.08611 | 0.08478 | 393.8241 | 0.011762
0.046041 | 0.04532 | 393.7379 | 0.012094
0.031791 | 0.03129 | 393.6919 | 0.012274
0.024254 | 0.02387 | 393.6601 | 0.0124
0.03286 | 0.032337 | 393.6359 | 0.012496
0.027561 | 0.02712 | 393.603 | 0.012626
0.0080798 | 0.00795 | 393.5754 | 0.012737
0.064111 | 0.06308 | 393.5674 | 0.012769
0.046236 | 0.045485 | 393.5032 | 0.013027
0.061989 | 0.060975 | 393.457 | 0.013215
0.086872 | 0.085438 | 393.395 | 0.013468
0.13719 | 0.13489 | 393.3081 | 0.013827
0.13361 | 0.13132 | 393.171 | 0.0144
0.02097 | 0.020605 | 393.0373 | 0.014971
0.12702 | 0.1248 | 393.0164 | 0.015062
0.044389 | 0.0436 | 392.8894 | 0.015616
0.0067584 | 0.0066375 | 392.845 | 0.015814
0.038703 | 0.03801 | 392.8382 | 0.015844
0.10668 | 0.10476 | 392.7995 | 0.016017
0.15091 | 0.14816 | 392.6928 | 0.016497
0.0022622 | 0.00222 | 392.5419 | 0.017186
0.035079 | 0.034425 | 392.5397 | 0.017197
0.012637 | 0.0124 | 392.5046 | 0.017361
0.028755 | 0.028215 | 392.4919 | 0.01742
0.14677 | 0.144 | 392.4632 | 0.017555
0.061787 | 0.0606 | 392.3164 | 0.018246
0.0022995 | 0.002255 | 392.2546 | 0.018543

## 3kW Dorfnetz
Leistung: 3.0 kW
U_tats | U_noever | U_liu
400 | 400 | 400
400 | 400 | 400
398.3365 | 398.3365 | 398.3384
393.4617 | 393.4819 | 393.6832
396.6661 | 396.6731 | 396.6698
391.7707 | 391.8185 | 391.9948
394.9887 | 395.0096 | 394.9942
390.072 | 390.1545 | 390.3032
393.3041 | 393.3461 | 393.3115
388.3669 | 388.4915 | 388.596
391.6123 | 391.6827 | 391.6215
386.6537 | 386.8281 | 386.8855
389.9132 | 390.0192 | 389.9242
384.9326 | 385.1642 | 385.1714
388.2067 | 388.3558 | 388.2194
383.2042 | 383.5007 | 383.4455
386.4928 | 386.6923 | 386.5072
381.4685 | 381.8377 | 381.7077
384.7712 | 385.0288 | 384.7873
379.7244 | 380.1742 | 379.9661
398.3365 | 398.3365 | 398.3384
393.4617 | 393.4819 | 393.6832
396.6661 | 396.6731 | 396.6698
391.7702 | 391.818 | 391.9988
394.9887 | 395.0096 | 394.9942
390.0725 | 390.155 | 390.2991
393.3041 | 393.3461 | 393.3115
388.3664 | 388.4911 | 388.6001
391.6123 | 391.6827 | 391.6215
386.6537 | 386.8281 | 386.8855
389.9132 | 390.0192 | 389.9242
384.9326 | 385.1642 | 385.1714
388.2067 | 388.3558 | 388.2194
383.2047 | 383.5011 | 383.4414
386.4928 | 386.6923 | 386.5072
381.4685 | 381.8377 | 381.7077
384.7712 | 385.0288 | 384.7873
379.7244 | 380.1742 | 379.9661
398.3365 | 398.3365 | 398.3384
393.4617 | 393.4819 | 393.6832
396.6661 | 396.6731 | 396.6698
391.7702 | 391.818 | 391.9988
394.9887 | 395.0096 | 394.9942
390.072 | 390.1545 | 390.3032
393.3041 | 393.3461 | 393.3115
388.3669 | 388.4915 | 388.596
391.6123 | 391.6827 | 391.6215
386.6537 | 386.8281 | 386.8855
389.9132 | 390.0192 | 389.9242
384.933 | 385.1646 | 385.1673
388.2067 | 388.3558 | 388.2194
383.2047 | 383.5011 | 383.4414
386.4928 | 386.6923 | 386.5072
381.468 | 381.8372 | 381.7119
384.7712 | 385.0288 | 384.7873
379.7239 | 380.1738 | 379.9703
383.0419 | 383.3654 | 383.0597
377.9723 | 378.5108 | 378.2165
381.3047 | 381.7019 | 381.3243
376.2121 | 376.8473 | 376.4588
379.5597 | 380.0384 | 379.581
374.4432 | 375.1834 | 374.697
377.8067 | 378.375 | 377.8296
372.6669 | 373.5204 | 372.9185
376.0455 | 376.7115 | 376.07
370.8816 | 371.8569 | 371.1356
374.2761 | 375.0481 | 374.3022
369.0878 | 370.1934 | 369.3442
372.4983 | 373.3846 | 372.526
367.2852 | 368.53 | 367.544
398.3365 | 398.3365 | 398.3384
393.4617 | 393.4819 | 393.6832
396.6661 | 396.6731 | 396.6698
391.7702 | 391.818 | 391.9988
394.9887 | 395.0096 | 394.9942
390.072 | 390.1545 | 390.3032
393.3041 | 393.3461 | 393.3115
388.3669 | 388.4915 | 388.596
391.6123 | 391.6827 | 391.6215
386.6533 | 386.8276 | 386.8895
389.9132 | 390.0192 | 389.9242
384.933 | 385.1646 | 385.1673
388.2067 | 388.3558 | 388.2194
383.2042 | 383.5007 | 383.4455
386.4928 | 386.6923 | 386.5072
381.4685 | 381.8377 | 381.7077
384.7712 | 385.0288 | 384.7873
379.7244 | 380.1742 | 379.9661
383.0419 | 383.3654 | 383.0597
377.9718 | 378.5103 | 378.2207
381.3047 | 381.7019 | 381.3243
376.2116 | 376.8468 | 376.463
379.5597 | 380.0384 | 379.581
374.4432 | 375.1834 | 374.697
398.3365 | 398.3365 | 398.3384
393.4617 | 393.4819 | 393.6832
396.6661 | 396.6731 | 396.6698
391.7702 | 391.818 | 391.9988
394.9887 | 395.0096 | 394.9942
390.0725 | 390.155 | 390.2991
393.3041 | 393.3461 | 393.3115
388.3669 | 388.4915 | 388.596
391.6123 | 391.6827 | 391.6215
386.6533 | 386.8276 | 386.8895
389.9132 | 390.0192 | 389.9242
384.933 | 385.1646 | 385.1673
388.2067 | 388.3558 | 388.2194
383.2047 | 383.5011 | 383.4414
398.3365 | 398.3365 | 398.3384
393.4617 | 393.4819 | 393.6832
396.6661 | 396.6731 | 396.6698
391.7702 | 391.818 | 391.9988
394.9887 | 395.0096 | 394.9942
390.0725 | 390.155 | 390.2991
393.3041 | 393.3461 | 393.3115
388.3664 | 388.4911 | 388.6001

## 12,5kW Dorfnetz
Leistung: 12.5 kW
U_tats | U_noever | U_liu
400 | 400 | 400
400 | 400 | 400
393.0689 | 393.0689 | 393.0303
372.4847 | 372.8413 | 372.9748
386.0156 | 386.1378 | 385.9348
365.0552 | 365.9103 | 365.4901
378.8334 | 379.2067 | 378.7063
357.4757 | 358.9792 | 357.8489
371.515 | 372.2756 | 371.3372
349.7345 | 352.0462 | 350.0597
364.0525 | 365.3445 | 363.8188
341.8276 | 345.117 | 342.0548
356.437 | 358.4134 | 356.1417
333.7352 | 338.184 | 333.8973
348.6588 | 351.4823 | 348.2955
325.4527 | 331.2548 | 325.4952
340.7071 | 344.5512 | 340.2684
316.9594 | 324.3237 | 316.8911
332.5698 | 337.6201 | 332.0473
308.241 | 317.3926 | 308.0467
393.0689 | 393.0689 | 393.0303
372.4847 | 372.8413 | 372.9748
386.0156 | 386.1378 | 385.9348
365.0533 | 365.9083 | 365.5081
378.8334 | 379.2067 | 378.7063
357.4757 | 358.9792 | 357.8489
371.515 | 372.2756 | 371.3372
349.7366 | 352.0481 | 350.041
364.0525 | 365.3445 | 363.8188
341.8276 | 345.117 | 342.0548
356.437 | 358.4134 | 356.1417
333.7373 | 338.1859 | 333.8777
348.6588 | 351.4823 | 348.2955
325.4527 | 331.2548 | 325.4952
340.7071 | 344.5512 | 340.2684
316.9594 | 324.3237 | 316.8911
332.5698 | 337.6201 | 332.0473
308.241 | 317.3926 | 308.0467
393.0689 | 393.0689 | 393.0303
372.4847 | 372.8413 | 372.9748
386.0156 | 386.1378 | 385.9348
365.0533 | 365.9083 | 365.5081
378.8334 | 379.2067 | 378.7063
357.4757 | 358.9792 | 357.8489
371.515 | 372.2756 | 371.3372
349.7345 | 352.0462 | 350.0597
364.0525 | 365.3445 | 363.8188
341.8255 | 345.1151 | 342.074
356.437 | 358.4134 | 356.1417
333.7373 | 338.1859 | 333.8777
348.6588 | 351.4823 | 348.2955
325.4505 | 331.2529 | 325.5154
340.7071 | 344.5512 | 340.2684
316.9571 | 324.3218 | 316.9118
332.5698 | 337.6201 | 332.0473
308.2387 | 317.3907 | 308.068
324.2334 | 330.6891 | 323.6174
299.2767 | 310.4596 | 298.9627
315.6827 | 323.758 | 314.962
290.0524 | 303.5304 | 289.5487
306.9003 | 316.8269 | 306.0618
280.5341 | 296.5974 | 279.8649
297.8666 | 309.8958 | 296.8951
270.7034 | 289.6682 | 269.7852
288.559 | 302.9647 | 287.4361
260.5169 | 282.7352 | 259.3646
278.9511 | 296.0336 | 277.655
249.9432 | 275.8041 | 248.481
269.0123 | 289.1025 | 267.5166
238.9355 | 268.8749 | 237.0707
393.0689 | 393.0689 | 393.0303
372.4847 | 372.8413 | 372.9748
386.0156 | 386.1378 | 385.9348
365.0533 | 365.9083 | 365.5081
378.8334 | 379.2067 | 378.7063
357.4757 | 358.9792 | 357.8489
371.515 | 372.2756 | 371.3372
349.7345 | 352.0462 | 350.0597
364.0525 | 365.3445 | 363.8188
341.8276 | 345.117 | 342.0548
356.437 | 358.4134 | 356.1417
333.7373 | 338.1859 | 333.8777
348.6588 | 351.4823 | 348.2955
325.4527 | 331.2548 | 325.4952
340.7071 | 344.5512 | 340.2684
316.9571 | 324.3218 | 316.9118
332.5698 | 337.6201 | 332.0473
308.2387 | 317.3907 | 308.068
324.2334 | 330.6891 | 323.6174
299.2791 | 310.4615 | 298.9408
315.6827 | 323.758 | 314.962
290.05 | 303.5285 | 289.5713
306.9003 | 316.8269 | 306.0618
280.5341 | 296.5974 | 279.8649
393.0689 | 393.0689 | 393.0303
372.4847 | 372.8413 | 372.9748
386.0156 | 386.1378 | 385.9348
365.0533 | 365.9083 | 365.5081
378.8334 | 379.2067 | 378.7063
357.4757 | 358.9792 | 357.8489
371.515 | 372.2756 | 371.3372
349.7345 | 352.0462 | 350.0597
364.0525 | 365.3445 | 363.8188
341.8255 | 345.1151 | 342.074
356.437 | 358.4134 | 356.1417
333.7352 | 338.184 | 333.8973
348.6588 | 351.4823 | 348.2955
325.4505 | 331.2529 | 325.5154
393.0689 | 393.0689 | 393.0303
372.4847 | 372.8413 | 372.9748
386.0156 | 386.1378 | 385.9348
365.0552 | 365.9103 | 365.4901
378.8334 | 379.2067 | 378.7063
357.4757 | 358.9792 | 357.8489
371.515 | 372.2756 | 371.3372
349.7366 | 352.0481 | 350.041

## 7,5kW Vorstadt_Kabel_1
Leistung: 7.5 kW
U_tats | U_noever | U_liu
400 | 400 | 400
400 | 400 | 400
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
379.2434 | 379.5462 | 379.6707
387.3916 | 387.524 | 387.3643
377.1132 | 377.5697 | 377.3858
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
368.2427 | 369.2524 | 368.4934
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
361.3958 | 362.9115 | 361.7798
369.92 | 370.8894 | 369.8457
356.7966 | 358.7529 | 357.167
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
354.527 | 356.7764 | 354.7372
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
349.8374 | 352.6177 | 350.0317
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
342.635 | 346.2769 | 342.9568
351.5923 | 354.2548 | 351.455
337.7848 | 342.1182 | 338.0873
346.8611 | 350.0961 | 346.7049
335.3817 | 340.1418 | 335.5194
342.0653 | 345.9375 | 341.8889
330.425 | 335.9831 | 330.5404
337.2023 | 341.7788 | 337.004
322.8056 | 329.6423 | 323.0389
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
381.4721 | 381.7283 | 381.7543
387.3916 | 387.524 | 387.3643
377.1132 | 377.5697 | 377.3858
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
372.704 | 373.411 | 372.9661
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
365.9381 | 367.0702 | 366.3344
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
363.7275 | 365.0937 | 363.9658
369.92 | 370.8894 | 369.8457
356.7966 | 358.7529 | 357.167
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
352.1383 | 354.5942 | 352.4939
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
342.635 | 346.2769 | 342.9568
351.5923 | 354.2548 | 351.455
340.2674 | 344.3004 | 340.4256
346.8611 | 350.0961 | 346.7049
332.8652 | 337.9596 | 333.1467
342.0653 | 345.9375 | 341.8889
327.8732 | 333.8009 | 328.1317
337.2023 | 341.7788 | 337.004
325.3941 | 331.8244 | 325.4852
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
379.2434 | 379.5462 | 379.6707
387.3916 | 387.524 | 387.3643
377.1132 | 377.5697 | 377.3858
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
372.704 | 373.411 | 372.9661
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
365.9381 | 367.0702 | 366.3344
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
363.7275 | 365.0937 | 363.9658
369.92 | 370.8894 | 369.8457
359.1563 | 360.935 | 359.3811
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
352.1383 | 354.5942 | 352.4939
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
342.635 | 346.2769 | 342.9568
351.5923 | 354.2548 | 351.455
337.7848 | 342.1182 | 338.0873
346.8611 | 350.0961 | 346.7049
332.8652 | 337.9596 | 333.1467
342.0653 | 345.9375 | 341.8889
330.425 | 335.9831 | 330.5404
337.2023 | 341.7788 | 337.004
325.3941 | 331.8244 | 325.4852
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
379.2434 | 379.5462 | 379.6707
387.3916 | 387.524 | 387.3643
374.86 | 375.3875 | 375.2779
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
365.9381 | 367.0702 | 366.3344
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
363.7275 | 365.0937 | 363.9658
369.92 | 370.8894 | 369.8457
359.1563 | 360.935 | 359.3811
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
352.1383 | 354.5942 | 352.4939
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
345.085 | 348.4591 | 345.262
351.5923 | 354.2548 | 351.455
337.7848 | 342.1182 | 338.0873
346.8611 | 350.0961 | 346.7049
332.8652 | 337.9596 | 333.1467
342.0653 | 345.9375 | 341.8889
327.8732 | 333.8009 | 328.1317
337.2023 | 341.7788 | 337.004
322.8056 | 329.6423 | 323.0389
332.2692 | 337.6201 | 332.0473
320.2857 | 327.6658 | 320.3503
327.2628 | 333.4615 | 327.0154
315.096 | 323.5071 | 315.1318
322.1798 | 329.3028 | 321.9049
307.1118 | 317.1663 | 307.2543
317.0167 | 325.1442 | 316.712
301.7033 | 313.0076 | 301.8094
311.7695 | 320.9855 | 311.4324
298.998 | 311.0312 | 298.9299
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
379.2434 | 379.5462 | 379.6707
387.3916 | 387.524 | 387.3643
374.86 | 375.3875 | 375.2779
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
365.9381 | 367.0702 | 366.3344
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
361.3958 | 362.9115 | 361.7798
369.92 | 370.8894 | 369.8457
356.7966 | 358.7529 | 357.167
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
352.1383 | 354.5942 | 352.4939
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
345.085 | 348.4591 | 345.262
351.5923 | 354.2548 | 351.455
337.7848 | 342.1182 | 338.0873
346.8611 | 350.0961 | 346.7049
332.8652 | 337.9596 | 333.1467
342.0653 | 345.9375 | 341.8889
330.425 | 335.9831 | 330.5404
337.2023 | 341.7788 | 337.004
322.8056 | 329.6423 | 323.0389
332.2692 | 337.6201 | 332.0473
320.2857 | 327.6658 | 320.3503
327.2628 | 333.4615 | 327.0154
312.4288 | 321.325 | 312.6044
322.1798 | 329.3028 | 321.9049
307.1118 | 317.1663 | 307.2543
317.0167 | 325.1442 | 316.712
304.4566 | 315.1898 | 304.4264
311.7695 | 320.9855 | 311.4324
298.998 | 311.0312 | 298.9299
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
381.4721 | 381.7283 | 381.7543
387.3916 | 387.524 | 387.3643
374.86 | 375.3875 | 375.2779
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
365.9381 | 367.0702 | 366.3344
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
361.3958 | 362.9115 | 361.7798
369.92 | 370.8894 | 369.8457
356.7966 | 358.7529 | 357.167
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
352.1383 | 354.5942 | 352.4939
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
345.085 | 348.4591 | 345.262
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
381.4721 | 381.7283 | 381.7543
387.3916 | 387.524 | 387.3643
377.1132 | 377.5697 | 377.3858
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
365.9381 | 367.0702 | 366.3344
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
363.7275 | 365.0937 | 363.9658
369.92 | 370.8894 | 369.8457
356.7966 | 358.7529 | 357.167
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
354.527 | 356.7764 | 354.7372
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
349.8374 | 352.6177 | 350.0317
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
345.085 | 348.4591 | 345.262
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
379.2434 | 379.5462 | 379.6707
387.3916 | 387.524 | 387.3643
374.86 | 375.3875 | 375.2779
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
368.2427 | 369.2524 | 368.4934
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
363.7275 | 365.0937 | 363.9658
369.92 | 370.8894 | 369.8457
356.7966 | 358.7529 | 357.167
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
354.527 | 356.7764 | 354.7372
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
342.635 | 346.2769 | 342.9568
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
379.2434 | 379.5462 | 379.6707
387.3916 | 387.524 | 387.3643
377.1132 | 377.5697 | 377.3858
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
370.4255 | 371.2288 | 370.8331
378.7554 | 379.2067 | 378.7063
368.2427 | 369.2524 | 368.4934
374.3635 | 375.0481 | 374.3022
361.3958 | 362.9115 | 361.7798
369.92 | 370.8894 | 369.8457
359.1563 | 360.935 | 359.3811
365.4232 | 366.7307 | 365.3348
352.1383 | 354.5942 | 352.4939
360.8711 | 362.5721 | 360.7676
347.4186 | 350.4356 | 347.7581
356.2615 | 358.4134 | 356.1417
342.635 | 346.2769 | 342.9568
351.5923 | 354.2548 | 351.455
340.2674 | 344.3004 | 340.4256
346.8611 | 350.0961 | 346.7049
335.3817 | 340.1418 | 335.5194
342.0653 | 345.9375 | 341.8889
327.8732 | 333.8009 | 328.1317
337.2023 | 341.7788 | 337.004
322.8056 | 329.6423 | 323.0389
332.2692 | 337.6201 | 332.0473
317.6587 | 325.4836 | 317.8645
327.2628 | 333.4615 | 327.0154
315.096 | 323.5071 | 315.1318
322.1798 | 329.3028 | 321.9049
309.8211 | 319.3485 | 309.8253
317.0167 | 325.1442 | 316.712
304.4566 | 315.1898 | 304.4264
311.7695 | 320.9855 | 311.4324
296.1983 | 308.849 | 296.2644
306.4339 | 316.8269 | 306.0618
290.5916 | 304.6903 | 290.6136
301.0054 | 312.6682 | 300.5953
284.8774 | 300.5317 | 284.8508
295.4791 | 308.5096 | 295.0275
282.0035 | 298.5552 | 281.7981
289.8494 | 304.3509 | 289.3526
273.1006 | 292.2144 | 272.9604
284.1103 | 300.1922 | 283.5641
267.0232 | 288.0557 | 266.8165
278.2553 | 296.0336 | 277.655
263.9456 | 286.0792 | 263.555
272.2771 | 291.8749 | 271.6174
257.6533 | 281.9206 | 257.1866
266.1677 | 287.7163 | 265.4425
247.9288 | 275.5797 | 247.4715
259.918 | 283.5576 | 259.1204
244.5988 | 273.6032 | 243.9515
253.5181 | 279.399 | 252.6402
234.3691 | 267.2624 | 233.6868
246.9565 | 275.2403 | 245.9894
230.8333 | 265.2859 | 229.9559
240.2207 | 271.0816 | 239.1537
220.0117 | 258.9451 | 219.0363
233.296 | 266.923 | 232.1167
212.4871 | 254.7864 | 211.3305
395.8413 | 395.8413 | 395.8329
383.5773 | 383.7048 | 384.0132
391.639 | 391.6827 | 391.6215
381.4721 | 381.7283 | 381.7543
387.3916 | 387.524 | 387.3643
377.1132 | 377.5697 | 377.3858
383.0975 | 383.3654 | 383.0597
372.704 | 373.411 | 372.9661